附件1：

电力电缆安装工技能提升培训日程安排

| 时间 | 培训内容 |
| --- | --- |
| 报到 |  |
| 第一天 | 1.基本理论知识培训。 |
| 第二天 | 2.电缆剥切关键点讲解； 3.电缆剥切全过程实训。 |
| 第三天 | 4.电缆铠装锯除专项训练； 5.电缆铜屏蔽剥除专项训练。 |
| 第四天 | 6.电缆外半导电剥除专项训练。 |
| 第五天 | 7.电缆绝缘打磨、倒角处理专项训练； 8.各类电缆附件安装关键点讲解。 |
| 第六天 | 9.绝缘、防水、半导电带材绕包训练； 10.冷缩式电缆附件安装训练。 |
| 第七天 | 冷缩式电缆附件安装考评。 |